## Sheet1
附件
重庆市血液中心永川分中心迁建工程总投资估算表
序号 | 项目或费用名称 | 建设规模 |  | 总投资（万元） |  |  |  | 备注
|  | 单位 | 工程量 | 建筑工程费用 | 设备购置及安装费用 | 其他费用 | 小计
一 | 工程费用 | m2 |  |  |  |  | 5174
1 | 血液中心综合用房 | m2 | 9009 | 3557 |  |  | 3557
1.1 | 主体工程 | m2 | 9009 | 2730 |  |  | 2730
1.1.1 | 土建工程 | m2 | 9009 | 1622 |  |  | 1622
1.1.2 | 外墙装饰 | m2 | 3715 | 297 |  |  | 297
1.1.3 | 室内装饰 | m2 | 9009 | 811 |  |  | 811
1.2 | 给排水 | m2 | 9009 |  | 27 |  | 27
1.3 | 消防喷淋工程 | m2 | 9009 |  | 162 |  | 162
1.4 | 强电工程 | m2 | 9009 |  | 113 |  | 113
1.5 | 火灾自动报警系统 | m2 | 9009 |  | 117 |  | 117
1.6 | 智能化系统 | m2 | 9009 |  | 27 |  | 27
1.7 | 暖通空调 | m2 | 9009 |  | 288 |  | 288
1.8 | 防排烟工程 | m2 | 9009 |  | 18 |  | 18
1.9 | 电梯 | 部 | 3 |  | 75 |  | 75
2 | 地下车库（含设备用房） | m2 | 4160 |  |  |  | 973
2.1 | 主体工程 | m2 | 4160 | 832 |  |  | 832
2.2 | 给排水及消防喷淋工程 | m2 | 4160 |  | 50 |  | 50
2.3 | 强电工程 | m2 | 4160 |  | 21 |  | 21
2.4 | 弱电工程 | m2 | 4160 |  | 29 |  | 29
2.5 | 通风及防排烟工程 | m2 | 4160 |  | 42 |  | 42
3 | 总图工程 | [5 empty] | 624
3.1 | 土石方开挖 | 项 | 1 | 150 |  |  | 150
3.2 | 医用污水处理 | 项 | 1 | 41 |  |  | 41
3.3 | 园林景观及绿化工程 | 项 | 1 | 100 |  |  | 100
3.4 | 室外照明工程 | 项 | 1 | 73 |  |  | 73
3.5 | 道路、广场及停车场工程 | 项 | 1 | 90 |  |  | 90
3.6 | 室外管网工程费用 | 项 | 1 | 50 |  |  | 50
3.7 | 其它零星工程费用 | 项 | 1 | 20 |  |  | 20
3.8 | 防护工程 | 项 | 1 | 100 |  |  | 100
4 | 变配电设备及柴油发电机组 | 项 | 1 |  | 20 |  | 20
二 | 工程建设其他费用 | [5 empty] | 2204
1 | 建设用地费用 |  |  |  |  | 1500 | 1500
2 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  |  | 13 | 13
3 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 9 | 9
4 | 工程设计费 |  |  |  |  | 169 | 169
5 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 2 | 2
6 | 工程勘察成果审查费 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 81 | 81
7.1 | 预算编制 |  |  |  |  | 14 | 14
7.2 | 预算审核 |  |  |  |  | 14 | 14
7.3 | 施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  |  | 53 | 53
8 | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 112 | 112
9 | 工程监理费 |  |  |  |  | 87 | 87
10 | 招标代理费 |  |  |  |  | 21 | 21
11 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 2 | 2
12 | 工程建设招标投标交易服务费 |  |  |  |  | 9 | 9
13 | 白蚁防治费 |  |  |  |  | 2 | 2
14 | 易地人防费 |  |  |  |  | 46 | 46
15 | 城市建设配套费 |  |  |  |  | 151 | 151
三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 293.91 | 293.91 | 未经批准 不得动用
四 | 项目总投资 | [5 empty] | 7672.18