## 投资估算表
附件
重庆国际马戏城二期项目调整投资估算表
单位：万元
序号 | 工程费用名称 | 工程量 | 单位 | 投资估算 |  |  |  | 备 注
|  |  |  | 建筑工程费用 | 设备购置及安装 | 其他费用 | 合 计
一 | 建筑安装工程费用 | 6704.66 | m² | 4894 | 846.62 |  | 5740.62
（一） | 建筑工程费 | 6704.66 | m² | 3826 |  |  | 3826
1 | 土建工程 | 6704.66 | m² | 2444.82 |  |  | 2444.82
2 | 装修工程（含内外基装） | 6704.66 | m² | 1381.45 |  |  | 1381.45
（二） | 安装工程 | 6704.66 | m² |  | 846.62 |  | 846.62
1 | 变配电 | 6704.66 | m² |  | 140.8 |  | 140.8 | 强电系统
2 | 照明防雷 | 6704.66 | m² |  | 53.64 |  | 53.64
3 | 给排水 | 6704.66 | m² |  | 20.11 |  | 20.11
4 | 消防系统 | 6704.66 | m² |  | 136.78 |  | 136.78
5 | 弱电系统 | 6704.66 | m² |  | 60.34 |  | 60.34 | 仅含综合布线
6 | 空调通风系统 | 6704.66 | m² |  | 258.13 |  | 258.13
7 | 燃气工程 | 1 | 项 |  | 50 |  | 50
8 | 电梯 | 2 | 台 |  | 70 |  | 70 | 含两部普通电梯
9 | 抗震支架 | 6704.66 | m² |  | 26.82 |  | 26.82
10 | 灯饰工程 | 1 | 项 |  | 30 |  | 30 | 招标包干价
（三） | 室外总图工程 |  |  | 831 |  |  | 831
1 | 室外综合管网 | 6704.66 | m² | 53.64 |  |  | 53.64 | 含通讯、燃气、供水、雨水、污水等综合管网，以及生化池
2 | 室外铺地（硬化） | 1335 | m² | 40.05 |  |  | 40.05 | 采用透水铺装
3 | 绿化 | 1209.32 | m² | 24.19 |  |  | 24.19
4 | 土石方 |  | m³ | 373.58 |  |  | 373.58
4.1 | 挖方 | 23575 | m³ | 110.8 |  |  | 110.8
4.2 | 填方 | 13718 | m³ | 16.46 |  |  | 16.46
4.3 | 弃方 | 20190 | m³ | 246.32 |  |  | 246.32 | 含其他拆除弃方，运距约35公里
5 | 边坡挡墙 |  |  | 279 |  |  | 279
5.1 | 挂网喷射混凝土护面 | 3300 | m² | 66 |  |  | 66
5.2 | 桩板式挡墙 | 1500 | m³ | 180 |  |  | 180
5.3 | 重力式挡墙 | 600 | m³ | 33 |  |  | 33
6 | 拆除原有堡坎 | 3100 | m³ | 37.2 |  |  | 37.2
7 | 海绵城市专项 |  |  | 23 |  |  | 23
7.1 | 透水铺装 | 1130 | m² | 16.95 |  |  | 16.95
7.2 | 生物滞留设施 | 225 | m² | 6.3 |  |  | 6.3
（四） | 项目范围以外工程改造 |  |  | 237 |  |  | 237
1 | 拆除工程 |  |  | 62.69 |  |  | 62.69
1.1 | 1号路（市政道路） | 3060 | m³ | 36.72 |  |  | 36.72
1.2 | 2号路（一期消防道路） | 1520 | m³ | 18.24 |  |  | 18.24
1.3 | 3号路（一期消防道路） | 384 | m³ | 4.61 |  |  | 4.61
1.4 | 挡墙 | 260 | m³ | 3.12 |  |  | 3.12
2 | 还建工程 |  |  | 174 |  |  | 174
2.1 | 1号路（市政道路） | 1970 | m² | 63.04 |  |  | 63.04
2.2 | 人行道 | 1090 | m² | 16.35 |  |  | 16.35
2.3 | 2号路（一期消防道路） | 840 | m² | 25.2 |  |  | 25.2
2.4 | 3号路（一期消防道路） | 426 | m² | 12.78 |  |  | 12.78
2.5 | 挡墙(重力式挡墙) | 312 | m³ | 17.16 |  |  | 17.16
2.6 | 道路附属工程还建 | 1 | 项 | 40 |  |  | 40
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 896.79 | 896.79
（一） | 技术咨询费 |  |  |  |  | 503 | 503
1 | 项目前期咨询费 |  |  |  |  | 23 | 23 | 含可研编制和评估费，依据已签订合同计取
2 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 50 | 50 | 依据已签订合同计取
3 | 工程勘察成果审查费 |  |  |  |  | 3 | 3
4 | 勘查外业见证费 |  |  |  |  | 3 | 3
5 | 工程设计费 |  |  |  |  | 157.7 | 157.7 | 依据已签订合同计取
6 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 9.54 | 9.54
7 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 17.67 | 17.67
8 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 依据已签订合同计取
9 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 108.97 | 108.97
10 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 86.05 | 86.05
11 | 基建竣工财务决算(不含基建工程结算) |  |  |  |  | 7.45 | 7.45
12 | 防洪专项费 |  |  |  |  | 4 | 4 | 依据已签订合同计取
13 | 海绵城市设计费 |  |  |  |  | 5 | 5 | 依据已签订合同计取
14 | BIM技术费 |  |  |  |  | 13.41 | 13.41
15 | 防雷工程设计审核、施工监审费（含雷电灾害评估） |  |  |  |  | 0.83 | 0.83
16 | 消防性能化评估费 |  |  |  |  | 3 | 3
18 | 地震安全评估费 |  |  |  |  | 3.69 | 3.69
19 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 3 | 3 | 依据已签订合同计取
（二） | 工程建设相关费用 |  |  |  |  | 235.75 | 235.75
1 | 城市建设配套费 |  |  |  |  | 194.44 | 194.44
2 | 人防异地建设费 |  |  |  |  | 30.17 | 30.17
3 | 工程质量检测费 |  |  |  |  | 10 | 10
4 | 白蚁防治费 |  |  |  |  | 1.14 | 1.14
（三） | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 111.9 | 111.9
1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 102.09 | 102.09 | 依据已签订合同计取
2 | 工程建设招标投标交易服务费 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
（四） | 其他费用 |  |  |  |  | 46.14 | 46.14
1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 28.84 | 28.84 | 工程费用的0.5%计算
2 | 工程保险费 |  |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 建安费用的0.3%计列
三 | 预备费 |  |  |  |  | 315.2115 | 315.2115
1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 315.2115 | 315.2115 | （一+二—已确定咨询费用）×5%，未经批准不得动用
四 | 项目总投资 | [5 empty] | 6952.6215 | 一+二+三